## 新办
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 分类编码 | 产品名称 | 结构组成 | 适用范围（预期用途） | 备案日期
1 | 津械备20250157号 | 天津新湾生物科技有限公司 | 天津市津南区八里台工业园区 | 17-04 | 一次性使用口腔器械包 | 一次性使用口腔器械包由棉球，牙探针，口镜，牙科用镊，医用垫巾，检查巾组成。非无菌提供。一次性使用。各组件的产品描述见附页。 | 供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。各组件的预期用途见附页。 | 2025-06-06
2 | 津械备20250158号 | 登特斯（天津）卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-20 | 牙科石膏 | 采用辐射交联聚乙烯泡沫材料制成。不采用增材制造工艺加工制成。非无菌提供。一次性使用。 | 用于口腔科治疗时，装入氟化泡沫后，让患者咬合，使牙齿浸入氟化泡沫一定时间，预防儿童龋齿。 | 2025-06-06
3 | 津械备20250159号 | 登特斯（天津)卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 14-15-05 | 医用护理垫 | 由非织造布和塑料膜复合而成。非无菌提供，一次性使用。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 2025-06-09
4 | 津械备20250160号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-04-18 | 牙科开口器 | 具有迫使和保持下颌张开的支持结构。O型由手柄、内圈、外圈和连接内外圈的弹性体组成；C型由两侧U型槽和C形连接体组成；口内支撑型由咬合槽、侧唇档、取出孔组成。三种型号均由PC（聚碳酸酯）、PP（聚丙烯）、TPE【聚丙烯（PP）、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）、苯乙烯、乙烯、丁二烯聚合物】制成。在口腔手术治疗时，放在患者的牙齿之间，以保持口腔开启。非无菌提供。一次性使用。 | 用于口腔手术中保持口腔开启。 | 2025-06-09
5 | 津械备20250161号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-04-05 | 一次性使用牙探针 | 由手持部分和细长工作端组成。工作端由钢针制成；手持部分由塑料制成。工作端两头分别为圆弧形和双肘形。非无菌提供。一次性使用。 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 2025-06-10
6 | 津械备20250162号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-04-12 | 机用根管螺旋输送器 | 由操作部分和杆构成，操作部上有螺旋弹簧结构的工作部。操作部和杆均由不锈钢制成。该产品连接牙科手机使用，由主机提供动力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 配合有源器械使用，用于将填充材料输送、填入至目标位置。 | 2025-06-10
7 | 津械备20250163号 | 天津市长静康复器具有限公司 | 天津市津南区双港镇鑫港四号路3号 | 19-03-02 | 医用拐 | 医用拐由支脚、手柄、支撑托、支撑架、调节装置组成。无源产品。按材质不同分为：铝合金、不锈钢、钢制喷塑。 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 2025-06-11
8 | 津械备20250164号 | 天津市长静康复器具有限公司 | 天津市津南区双港镇鑫港四号路3号 | 19-03-02 | 助行器 | 由手柄、手柄杆、手柄杆调节、轮子、高度调节、（驻车）制动装置和折叠机构、座椅组成；无源产品。助行器按材质不同分为：铝合金、不锈钢、钢制喷塑。 | 用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 2025-06-11
9 | 津械备20250165号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20043 | 血琼脂培养基 | 型号：5块/包，10块/包，20块/盒。 规格：φ150mm/φ90mm/φ70mm/φ55mm/双分格φ90mm。 | 用于细菌和真菌的培养、分离，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-12
10 | 津械备20250166号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20033 | 环丝氨酸-头孢西丁-果糖琼脂培养基 | 型号：5块/包，10块/包，20块/盒。 规格：φ150mm/φ90mm/φ70mm/φ55mm/双分格φ90mm。 | 用于厌氧菌梭状芽孢杆菌，如：艰难梭状芽孢杆菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-12
11 | 津械备20250167号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20047 | 淋病奈瑟菌培养基 | 型号：5块/包，10块/包，20块/盒。 规格：φ150mm/φ90mm/φ70mm/φ55mm/双分格φ90mm。 | 用于淋病奈瑟菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-12
12 | 津械备20250168号 | 天津伊诺新康医疗器械科技有限公司 | 天津市华苑产业区（环外）海泰发展六道7号2号车间3层301室 | 22-11-09 | 一次性使用采样器 | YN-CYQ-I，YN-CYQ-Ⅱ | 本产品供人体鼻腔、口腔、眼睑、阴道、尿道口部位粘膜沾取生物样本检验用。 | 2025-06-16
13 | 津械备20250169号 | 天津麦格森医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号第3号厂房301室 | 6840-21-21078 | 苯胺蓝（霍夫曼蓝）染色液 | 型号：A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10 包装规格：1人份/盒，2人份/盒，5人份/盒，10人份/盒、20人份/盒，25人份/盒，50人份/盒，80人份/盒，100人份/盒，120人份/盒，200人份/盒 | 用于人体组织样本中结缔组织、神经组织的染色和人体细胞样本的染色。 | 2025-06-19
14 | 津械备20250170号 | 天津森洋竹木制品有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇五街村双河路与京福公路交口西800米3号楼 | 07-01-01 | 压舌板 | 由桦木，竹木和杨木制成，一次性使用。 | 用于检查时压低舌部 | 2025-06-19
15 | 津械备20250171号 | 登特斯（天津)卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-14 | 一次性使用塑料冲洗针 | 由聚丙烯材料制成。对口腔冲洗的无源产品。非无菌提供，一次性使用。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 2025-06-19
16 | 津械备20250172号 | 登特斯（天津)卫生材料有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1-B区 | 17-04-14 | 一次性使用牙科冲洗针 | 形态为弯形的由针管、底座组成；形态为直形的由针管、底座、套管组成。针管由镍钛合金材料或不锈钢材料制成，底座由聚丙烯材料制成。对口腔冲洗的无源产品。非无菌提供，一次性使用。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 医疗机构口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 2025-06-19
17 | 津械备20250173号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-09-10 | 代型材料 | 固态片状，由天然树脂组成。通过加热变形改变存在状态实现其预期目的。一次性使用。 | 用于制作修复体模型、粘接修复体、围盒等。仅限于口外使用。 | 2025-06-19
18 | 津械备20250174号 | 天津市天健科贸有限公司 | 天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区科达一路14号 | 14-16-10 | 棉片 | 棉柔巾型由100%纯棉纤维或棉纤维和粘胶纤维或棉纤维和涤纶纤维制成，柔巾型由粘胶纤维或涤纶纤维制成，不含消毒剂，非无菌提供，微生物要求细菌菌落总数应≤200cfu/g，真菌菌落总数应≤100cfu/g，大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2025-06-20
19 | 津械备20250175号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-09-13 | 乳牙成形冠套 | 采用不锈钢材料制成。牙科辅助充填材料成型的工具。非无菌提供。一次性使用。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 在牙科医生为患者恢复乳前牙外形时，帮助乳前牙修复充填材料在患者牙上成型。修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来。 | 2025-06-20
20 | 津械备20250176号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-02-02 | 一次性使用口镜 | 由柄、不带有连接杆的镜子组成。柄由塑料制成；镜面由玻璃制成。非无菌提供。一次性使用。 | 用于口腔检查。 | 2025-06-20
21 | 津械备20250177号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-04-20 | 牙科修复体粘接棒 | 由柄部和头部构成，柄部由聚丙烯（PP）组成；头部由热熔胶材质组成。不连接任何有源器械。非无菌提供。一次性使用。 | 用于口腔科修复治疗中粘住金属、陶瓷和树脂制作的修复体，以便将修复体放入目标位置。 | 2025-06-20
22 | 津械备20250178号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-2座 | 17-03-03 | 超声洁牙机工作尖 | 由工作部分和杆组成。采用不锈钢或镍钛材料制成，通过杆与洁牙机连接，可更换。由洁牙机驱动工作。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 配合洁牙机使用，用于牙齿表面、根管部位的清洁、修形。 | 2025-06-20
23 | 津械备20250179号 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 15-04-02 | 外科手术固定器械 | 由各种功能的托架或体位固定垫组成，可与手术台（床）配套使用。不包括各类固定护具。无源产品。非无菌产品。 | 用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑。使用时间为暂时使用。 | 2025-06-20
24 | 津械备20250180号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-03-03 | 气动洁牙机工作尖 | 由工作部分和杆组成。采用聚酰胺材料制成。通过杆与洁牙机连接，可更换。由洁牙机驱动工作。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 配合洁牙机使用，用于牙齿表面、根管部位的清洁、修形。 | 2025-06-20
25 | 津械备20250181号 | 天津荣力电子有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号8号楼1层 | 15-05-05 | 移位车 | 由支架、脚轮、底座支腿、吊杆和扶手组成。无源产品。 | 用于医疗机构转运、移动患者。 | 2025-06-22
26 | 津械备20250182号 | 天津海迈医用科技有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内发达路2号 | 14-16 | 静脉显像仪 | 由主机、支架、静脉显像仪软件组成，主机由光源、摄像 头组成。使用过程中不会接触患者。利用周围组织、血管中含氧血红 蛋白对不同波长的近红外光的吸收量不同，采集皮肤表面血管信息， 并将其经过血管显像仪软件进行光电转换和图像处理，最后将静脉血 管图像显示于安装静脉显像仪软件的外接平板设备上 | 用于观测皮下浅表静脉血管，辅助静脉穿刺。软件不 具有诊断分析、决策功能。 | 2025-06-23
27 | 津械备20250183号 | 卡姆佩德（天津）科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道28号C座6门402号C-118,C-119 | 19-04-02 | 足部固定器 | 由高分子材料乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)和织物制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体足部的外固定或支撑。 | 2025-06-23
28 | 津械备20250184号 | 天津市思盛科技有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东宜兴埠七街工业区内 | 09-01-05 | 理疗电极片 | 由导电材料组成。导电材料不含药物成分，由背衬、导电膜、水凝胶(聚丙烯酰胺、甘油、水、氯化钠)、PET保护膜、导电扣1、导电扣2及绝缘片组成； | 使用时，贴附在理疗部位。配合中低频、干扰电等电疗设备，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 2025-06-23
29 | 津械备20250185号 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城D2-1座 | 17-04-11 | 牙科种植体种植工具 | 由螺丝起（HEX0.9-25、HEX1.0-25、HEX1.2-25、HEX1.25-25、HEX1.27-25、HEX1.4-25、NOB-25、ITI-25、HEX0.9-20、HEX1.0-20、HEX1.2-20、HEX1.25-20、HEX1.27-20、HEX1.4-20、NOB-20、ITI-20）和扭力扳手组成。螺丝起由旋转帽和螺钉组成；扭力扳手由手柄、方向调整杆、定位杆组成。扭力扳手、螺丝起均采用不锈钢和铝合金材料制成。在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牙科种植过程。 | 2025-06-23
30 | 津械备20250186号 | 天津一知科技有限公司 | 天津市津南区双港镇工业园区恒泽产业园16号楼-3-101（存在多址信息） | 6840-21-21006 | 核酸提取或纯化试剂 | 50次/盒 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 2025-06-25
31 | 津械备20250187号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20013 | Stuart运送培养基 | 型号：A型、C型为半固体Stuart运送培养基；B型、D型为液体Stuart运送培养基；每种型号均为20支/盒、25支/盒、50支/盒、100支/盒。 规格：1.5ml，2ml，3ml，4ml，5ml，10ml/支。 | 用于咽喉、阴道以及伤口的苛氧菌标本的运输保存，特别是淋病奈瑟菌的运输保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-25
32 | 津械备20250188号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20016 | 厌氧菌琼脂培养基 | 型号：1块/包，5块/包，10块/包，10块/盒，20块/盒。 规格：φ150mm/φ90mm/φ70mm/φ55mm/双分格φ90mm。 | 用于厌氧菌的分离、培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-25
33 | 津械备20250189号 | 一诺康（天津）科技发展有限公司 | 天津市北辰区青光镇腾兴道13号谷川高科18号楼2门 | 6840-20-20014 | Cayr-Blair运送培养基 | 型号：A型为固体（半固体）Cary-Blair运送培养基；B型为液体Cary-Blair运送培养基；每种型号均为20支/盒、25支/盒、50支/盒、100支/盒。 规格：1.5ml，2ml，3ml，4ml，5ml，10ml/支。 | 用于粪便及直肠中肠道致病菌的标本运输保存，特别是霍乱弧菌、空肠弯曲菌、沙门菌、志贺菌等标本的运输保存，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | 2025-06-25
34 | 津械备20250190号 | 天津灏洋华科生物科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科一路15号3幢5层501室 | 6840-23-23005 | CD5抗体试剂（流式细胞仪法） | 型号：TBDCD5-APC；规格: 25人份/盒 | 用于辅助人体样本中CD5的检测，临床上用于为医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 2025年06月25日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 变更
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 变更内容 | 变更日期
1 | 津械备20170167号 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 天津市北辰区双街镇双川道北侧辰华园06-2-601 | 医用外固定支具 | 型号规格变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-06-10
2 | 津械备20240857号 | 微科医疗科技（天津）有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼 | 冲洗吸引管 | 2025年06月10日: 注册地址由"天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼523室 "变更为"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼"。 | 2025-06-10
3 | 津械备20241009号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用射线防护眼镜 | 2025年06月19日: 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室; 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室。 | 2025-06-19
4 | 津械备20240979号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用雾化眼罩 | 2025年06月19日: 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室; 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室。 | 2025-06-19
5 | 津械备20240980号 | 美迪信（天津）医疗器械有限公司 | 天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室 | 医用雾化眼罩 | 2025年06月19日: 移除生产场所：天津市西青经济技术开发区兴华三支路5号E栋E2-304室; 新增生产场所：天津市西青经济技术开发区民和道41号厂房41-8室。 | 2025-06-19
6 | 津械备20250047号 | 荧禾医疗科技（天津）有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷永康道南侧高校成果转化基地39号厂房123门 | 荧光生物显微镜 | 2025年06月19日:移除生产场所:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号7号楼105-107(朗禾(天津)医疗科技有限公司院内)(委托生产)新增生产场所，天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9三7号楼105-107，205208门(委托生产)。 | 2025-06-19
7 | 津械备20250129号 | 禾脉（天津）医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号7号楼105-107，205-208门 | 荧光生物显微镜 | 2025年06月19日: 注册地址由"天津市津南区津南国家农业科技园区管委会6A6025房间“变更为"天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号7号楼105-107，205-208门"。 | 2025-06-19
8 | 津械备20190102号 | 奥克兰高分子医用材料（天津）有限公司 | 天津市西青经济开发区赛达国际工业城D5-2座 | 手术体位垫 | 2025年06月20日: 型号规格（包装规格）由"附页 手术体位垫 型号表 2403 "变更为"附页 手术体位垫 型号表 2505"。 | 2025-06-20
9 | 津械备20230226号 | 天津市佳士安医疗器械有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路1号 | 血压袖带 | 2025年06月22日: 型号规格（包装规格）由"产品型号：XD-001、XD-002、XD-003、XD-004、XD-005、XD-006、XD-007、XD-008、XD-009、TXD-001、TXD-002 产品规格：详见附件 "变更为"产品型号：XD-001、XD-002 产品规格：详见附件"; 产品有效期由"有效期三年。使用寿命10000次。 "变更为"有效期五年。"型号规格变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。产品技术要求变更：变更情况详见“天津市市场监督管理委员会 天津市药品监督管理局综合管理平台”。 | 2025-06-22
10 | 津械备20230403号 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 器械钳 | 2025年06月23日: 型号规格（包装规格）由"TS-A;TS-B;TS-C;TS-D;TS-E; TL-A;TL-B;TL-C;TL-D;TL-E "变更为"TS-A;TS-B;TS-C;TS-D;TS-E; TL-A;TL-B;TL-C;TL-D;TL-E SX;SX-A;SX-B;SX-C;SX-D;SX-E;SX-F;SQ;SQ-A;SQ-B;SQ-C;SQ-D;SQ-E;SQ-F;JC-A;JC-B;JC-C;JC-D;JC-E;JC-F"; 型号规格（包装规格）由"TS-A;TS-B;TS-C;TS-D;TS-E; TL-A;TL-B;TL-C;TL-D;TL-E "变更为"TS-A;TS-B;TS-C;TS-D;TS-E; TL-A;TL-B;TL-C;TL-D;TL-E SX;SX-A;SX-B;SX-C;SX-D;SX-E;SX-F;SQ;SQ-A;SQ-B;SQ-C;SQ-D;SQ-E;SQ-F;JC-A;JC-B;JC-C;JC-D;JC-E;JC-F"。 | 2025-06-23
11 | 津械备20230489号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025-06-27
12 | 津械备20210394号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 样本密度分离液 | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025-06-27
13 | 津械备20230285号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | TdT检测试剂（TdT-FITC） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月26日
14 | 津械备20230453号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | 同型对照抗体(IgG1)(IgG1-QBV500) | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月26日
15 | 津械备20210548号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD117检测试剂（CD117-PE-Cy7） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月26日
16 | 津械备20230452号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD16检测试剂(CD16-APC) | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月26日
17 | 津械备20220392号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD117检测试剂（CD117-APC-Cy7） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月26日
18 | 津械备20230299号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD38检测试剂（CD38-APC） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月26日
19 | 津械备20220395号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD16检测试剂（CD16-QB450） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月26日
20 | 津械备20220145号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD64检测试剂（CD64-APC-Cy7） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月26日
21 | 津械备20220732号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD3检测试剂（CD3-QB532） | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月26日
22 | 津械备20220701号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD8检测试剂(CD8-PE-QB594) | 2025年06月26日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月26日
23 | 津械备20210722号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD10检测试剂（CD10-APC-Cy7） | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月27日
24 | 津械备20230284号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD81检测试剂（CD81-FITC）（流式细胞仪法） | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月27日
25 | 津械备20220089号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | HLA-DR检测试剂（HLA-DR-PE-Cy7） | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月27日
26 | 津械备20190109号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD4检测试剂 | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月27日
27 | 津械备20220093号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | 同型对照抗体(IgG1)(IgG1-PE-Cy7) | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月27日
28 | 津械备20190397号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层 | CD41抗体检测试剂盒（免疫组织化学法） | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、2层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道8号6号楼1层101、102，2层。 | 2025年06月27日
29 | 津械备20190056号 | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层 | CD127检测试剂 | 2025年06月27日: 移除生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、2 层; 新增生产场所：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展三道 8 号6 号楼1 层101、102，2 层。 | 2025年06月27日
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******

## 取消备案
序号 | 备案凭证编号 | 备案人名称 | 备案人住所 | 产品名称 | 取消备案日期
1 | 津械备20230102号 | 天津斯曼尔生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇慧科路7号B座 | 鼻部冲洗器 | 2025-06-09
2 | 津械备20220126号 | 天津斯曼尔生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇慧科路7号B座 | 一次性使用取样器 | 2025-06-13
3 | 津械备20220119号 | 天津斯曼尔生物科技有限公司 | 天津市津南区双港镇慧科路7号B座 | 一次性病毒采样管 | 2025-06-13
******以上公示信息以第一类医疗器械备案信息表为准******