附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 标示注册人、备案人 | 被抽查单位 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 不符合标准规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用直线切割吻合器及吻合组件 | 常州创捷微创医疗器械有限公司 | 常州创捷微创医疗器械有限公司 | 吻合器：ZQW-100D 组件：ZQW-100-4.5Z | 吻合器：2024.06.13 组件：2022.12.09 吻合器：ZQW240612 组件：ZQW221221 | 安全装置 |
| 2 | 一次性使用直线切割吻合器及组件 | 常州生物医学工程有限公司 | 常州生物医学工程有限公司 | 吻合器：CSYQ(A)-80h 组件：CSYD(A)-80h | 吻合器：241105 组件：250124 吻合器：QW20241101 组件：QW2025010 | 尺寸（吻合长度） |
| 3 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20240902 20240902 | 外观 |
| 4 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20240902 20240902 | 外观 |
| 5 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20241202 20241202 | 外观 |
| 6 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20241202 20241202 | 外观 |
| 7 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20250102 20250102 | 外观 |
| 8 | 清洗液 | 山东峻佰生物科技有限公司 | 江苏元弘医药有限公司 | 500ml | 20250102 20250102 | 外观 |
| 9 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏康乐医疗器械有限公司 | 江苏康乐医疗器械有限公司 | BYG-A-L 双孔2000mm | 241202 2412001 | 还原物质 |
| 10 | 医用内窥镜冷光源 | 江苏苏中药业集团医疗器械有限公司 | 江苏苏中药业集团医疗器械有限公司 | SZ-CLS | 2024.11.06 2024110611 CLS1124K06 | 输入功率 |
| 11 | 制氧机 | 江苏宏宇医疗设备有限公司 | 江苏宏宇医疗设备有限公司 | ZY-03AW | 2025.03.01 3AW250301 250300015 | 可听声能补充的要求 |
| 12 | X光片观片灯 | 丹阳市华龙医疗器械有限公司 | 丹阳市华龙医疗器械有限公司 | LED单联 | 2025年02月20日 250209001 | 色温 |
| 13 | 听觉康复训练仪 | 南京沃高医疗科技有限公司 | 南京沃高医疗科技有限公司 | Tomatis-V5 | 2025-03-11 序列号：VCYL20250311T01 | 单一故障状态下接触电流 |
| 14 | 手术照明灯 | 南京亚南特种照明电器厂 | 南京亚南特种照明电器厂 | KD-2012L-1 | 2025年03月18日 25030012032 | 设备或设备部件的外部标记、正常使用时的稳定性 |
| 15 | X射线胶片观片灯 | 苏州市德力影像设备科技有限公司 | 苏州市德力影像设备科技有限公司 | DL-1100HT | 2025年3月5日 00170-304391 | 输入功率 |
| 16 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 器身：HSN-60L 组件：HSNZ-60L | 器身：2025.03.10 组件：2025.02.10 器身：20250322 组件：20250211 | 抵钉座硬度 |